ENCARGADO DE REALIZAR EL ESTUDIO DE CONEXIÓN

ESTUDIO DE CONEXIÓN SIMPLIFICADO DE PROYECTO XXX UBICADO EN LA DIRECCIÓN XXX CON POTENCIA INSTALADA XXX E INTENCIÓN DE CONEXIÓN AL NIVEL DE TENSIÓN (2 ó 3 SEGÚN SEA EL CASO) DEL ALIMENTADOR_XXX EN EL NODO XXX Y PROYECCIÓN DE ENTRADA EN OPERACIÓN EN LA FECHA XXX.

FECHA

CONTROL DE REVISIONES

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA REVISIÓN	REDACTÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	dd/mm/yyyy	Presentación ECS y ECP	Interesado	Área encargada EMSA	Área encargada EMSA
2	dd/mm/yyyy

# CONTENIDO

# RESUMEN EJECUTIVO
En esta sección el interesado debe plasmar la siguiente información brevemente:
## NORMATIVA
En esta sección el interesado describe de forma general las resoluciones CREG, los acuerdos CNO, IEEE y demás normas asociadas para la elaboración del proyecto.
## ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL PROYECTO.
### ANTECEDENTES
En esta sección el interesado presenta la información relevante y necesaria que justifica la necesidad de desarrollar el proyecto, plasmando la situación actual del sistema, la factibilidad, la viabilidad técnica y económica del proyecto, etc.
### ALCANCE
En esta sección se especifica de manera detallada los objetivos y metas del proyecto, los entregables, los límites del proyecto y las restricciones que puedan afectar el proyecto.

## SUPUESTOS PRINCIPALES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CONEXIÓN.
En esta sección se especifican los supuestos que se tienen en cuenta al definir el alcance del proyecto, incluyendo información sobre las herramientas de modelamiento y simulación utilizadas.
## RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LAS SIMULACIONES.
En esta sección el interesado presenta un análisis general de las pérdidas en el sistema, los perfiles de tensión en los nodos y el nivel de carga en las líneas y los transformadores involucrados en el proyecto con base en las simulaciones realizadas.
## CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE CONEXIÓN.
En esta sección el interesado da las conclusiones de forma general de acuerdo con los resultados obtenidos de los diferentes análisis que conforman el estudio de conexión.

# DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
En esta sección el interesado, realiza la descripción geográfica y de la infraestructura eléctrica del lugar donde se llevará a cabo el proyecto, la fuente de energía y la vida útil del proyecto.

También debe aportar el diagrama unifilar con esquema de conexión de acuerdo con el numeral 9.3 de la circular CREG 021 de 2022, así como la información adicional que el interesado considere conveniente.

# PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO, Y DE OPERACIÓN DECLARADOS POR EL USUARIO INTERESADO EN CONECTARSE
## PARÁMETROS DE TRANSFORMADORES
Llenar los campos y agregar la tabla 1, del anexo: “Parámetros eléctricos-CREG 174 de 2021” (en el campo unidades colocar N.A. si el valor solicitado no tiene unidad de medida).
## PARÁMETROS DE LÍNEAS
Llenar los campos y agregar la tabla 2, del anexo: “Parámetros eléctricos-CREG 174 de 2021” (en el campo unidades colocar N.A. si el valor solicitado no tiene unidad de medida).
## PARÁMETROS DE GENERADORES
Llenar los campos y agregar la tabla 3, del anexo: “Parámetros eléctricos-CREG 174 de 2021” (en el campo unidades colocar N.A. si el valor solicitado no tiene unidad de medida).
## PARÁMETROS DE UNIDADES DE GENERACIÓN EÓLICAS O SOLARES
Llenar los campos y agregar la tabla 4, del anexo: “Parámetros eléctricos-CREG 174 de 2021” (en el campo unidades colocar N.A. si el valor solicitado no tiene unidad de medida).
## PARÁMETROS ADICIONALES
Llenar los campos y agregar la tabla 5, del anexo: “Parámetros eléctricos-CREG 174 de 2021” (en el campo unidades colocar N.A. si el valor solicitado no tiene unidad de medida).

# PRESENTACIÓN INFORMACIÓN DE ENTRADA Y SUPUESTOS PARA EL ANÁLISIS
## MODELACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE GENERACIÓN
En este numeral se plasma de forma general, el modelo realizado en el software de simulación, donde se evidencie la adecuada representación de la sección del sistema eléctrico con todos los elementos involucrados en el estudio.
## HORIZONTE DE ANÁLISIS
En esta sección se evalúa el proyecto en un año t de fecha de puesta en operación y un año t+x, propuesto por el OR, donde se evalúe el comportamiento de las pérdidas en el sistema, los perfiles de tensión en los nodos, la cargabilidad en las líneas y los transformadores involucrados en el proyecto con base en las simulaciones realizadas.
## INFORMACIÓN DE DEMANDA DE POTENCIA
La información de demanda proporcionada con el OR en el estado actual del sistema y la variación de la curva con la integración del proyecto de autogeneración o generación distribuida.
## INFORMACIÓN DE COMPENSACIÓN REACTIVA EN EL ÁREA
La información compartida por el OR, de la compensación reactiva del sistema y su inclusión en el modelo de la sección o zona de influencia del sistema en el análisis del estudio de conexión.
## INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA
En esta sección se presenta la información relacionada con la energía producida por el interesado de conexión al sistema. De acuerdo con la circular CREG 021 de 2022, se debe evidenciar lo siguiente: “Para el primer año posterior a la entrada en la operación del proyecto, se deberá indicar por parte del interesado en conectarse la energía estimada que producirá el sistema de generación de manera mensual. Para los años siguientes y hasta que se cumpla la vida útil, se deberá indicar la energía anual producida estimada”.

# PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS
## VALIDACIÓN DE LA CORRECTA MODELACIÓN
Aquí se debe plasmar información detalla del modelo en estado estacionario de la sección del sistema en análisis para el año t, sin el proyecto de generación, para el escenario de carga pura del numeral 8.2 de la circular CREG 021 de 2022, con tap fijos en la posición de operación normal, con nodo slack en uno de los equivalentes de red y la generación típica de la zona de influencia del proyecto sin generación de potencia reactiva:

### TOPOLOGÍA DEL SISTEMA MODELADO.
Evidencia de la parametrización de los elementos en análisis de estudio modelados en el software de simulación.
### NIVEL DE CORTOCIRCUITO EN LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Informe general del cambio en el nivel de cortocircuito con la entrada del proyecto de generación. La información se debe evidenciar a detalle en el numeral 6.5 de este formato base para la elaboración del estudio de conexión simplificado.
### TENSIONES Y NIVEL DE CARGA DE LAS SUBESTACIONES Y ELEMENTOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Análisis general de los resultados relacionados con el perfil de tensión y nivel de carga de líneas, transformadores, entre otros.
## ESQUEMA DE CONEXIÓN
En el numeral 9.3 del anexo 2 de la circular CREG 021 de 2022 “lineamientos y contenido estudio de conexión simplificado en el marco de la resolución CREG 174 de 2021”, se presentan topologías de esquemas de conexión de referencia para redes de baja tensión y media tensión.

En esta parte del ECS, se plasma la topología escogida para el proyecto. En caso de utilizarse una topología diferente a las plasmadas en la circular, soportar la viabilidad de la topología seleccionada.
## PRESENTACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE ESTUDIO
En la sección 8.2 de la circular CREG 021 de 2022, se establecen los escenarios mínimos a plantear en la zona de influencia del proyecto.
### CARGA PURA
Demanda máxima con mínima generación (Generación 0 MW)
### MOMENTO DE MÁXIMA DIFERENCIA
#### PARA SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN
Valores de máxima generación y mínima demanda coincidentes en el tiempo (Aplicable para plantas solares o eólicas).

Valores de máxima generación y mínima demanda NO coincidentes en el tiempo. (Plantas térmicas con disponibilidad de combustibles o hidroeléctricas con capacidad de regulación).
#### PARA SISTEMAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA
Valores de máxima generación y mínima demanda coincidentes en el tiempo (Aplicable para plantas solares o eólicas).

Valores de máxima generación y mínima demanda NO coincidentes en el tiempo. (Plantas térmicas con disponibilidad de combustibles o hidroeléctricas con capacidad de regulación).
### MÁXIMA DEMANDA Y GENERACIÓN
Valores de máxima generación y máxima demanda coincidentes en el tiempo (Aplicable para plantas solares o eólicas).

Valores de máxima generación y máxima demanda NO coincidentes en el tiempo. (Plantas térmicas con disponibilidad de combustibles o hidroeléctricas con capacidad de regulación).
## PERFILES DE TENSIÓN Y NIVEL DE CARGA EN LÍNEAS Y TRANSFORMADORES OBTENIDOS MEDIANTE LOS ANÁLISIS DE FLUJO DE CARGA
Establecer el estado de la red actual nivel de carga de las líneas y transformadores y perfiles de tensión en todos los nodos de la zona de influencia del proyecto, en condición N y en condición N-1, en los distintos escenarios de estudio.

Evaluar todos los anteriores parámetros con la conexión del sistema de generación en condición N para el año t y en condición N para el año t+x, en los distintos escenarios de estudio.

De igual manera, evaluar los parámetros con la conexión del sistema de generación en condición N-1 para el año t y en condición N-1 para el año t+x.

Inicialmente, la planta debe modelarse operado con factor de potencia unitario.
## CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO
Este análisis se plantea para presentar la incorporación del sistema de generación no suponga un aumento de la corriente de cortocircuito polifásica y monofásica a tierra en los nodos importantes y las subestaciones de influencia del proyecto. En este análisis se debe realizar una comprobación de la variación de aumento, disminución o permanece constante el valor de la corriente de cortocircuito polifásica y monofásica a tierra.

Esto se debe realizar para todos los escenarios de estudio y para el año t y t+x.
## ANÁLISIS PARA EVITAR EL FUNCIONAMIENTO EN ISLA
En los casos donde la generación es capaz de mantener la tensión y la frecuencia de forma autónoma, existe riesgo de funcionamiento en isla cuando se cumpla siguiente relación:

Donde:

 Potencia instalada del generador i.
 Potencia máxima del generador a estudiar.
 Potencia demandada mínima.

Calcular la expresión anterior y presentar el mecanismo para evitar el funcionamiento en isla que se va a implementar en la planta. En la etapa de pruebas se debe certificar que se cumple con lo establecido en el acuerdo CNO 1749 o aquel que lo modifique o sustituya, desde el punto de vista de la protección anti-isla.
## ANÁLISIS DE PÉRDIDAS
En esta sección se plasman el nivel de pérdidas en todos los elementos de la zona de influencia del proyecto de generación, para cada escenario de estudio, en condición N y en condición N-1. Esta evaluación debe realizarse para el año t y el año t+x.
## EVALUACIÓN ECONÓMICA (EN CASO DE QUE SE REQUIERA)
Ver numeral 8.7 de la circular CREG 021 de 2022.

# ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES
Resultados del estudio de coordinación de protecciones, con base en los requisitos reglamentados en el acuerdo CNO 1749 o aquel que lo modifique adicione o sustituya.

NOTA: El estudio de coordinación de protecciones se presenta como un informe anexo al estudio de conexión simplificado.
# CONCLUSIONES DETALLADAS DEL ESTUDIO DE CONEXIÓN SIMPLIFICADO
Conclusiones detalladas indicando valores y relaciones precisas de cambios o variaciones, mejoramiento de parámetros de referencia como nivel de carga en líneas, transformadores, perfiles de tensión, disminución de pérdidas y demás que resulten del análisis estricto de los resultados obtenidos de los diferentes escenarios para el año t y año t+x en condición normal de operación N y contingencia N-1, que conforman el estudio de conexión.