## DATOS-ECS
TABLA 1. ESPECIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE TRANSFORMADORES
ÍTEM | DATO | VALOR | UNIDAD
1 | Capacidad en MVA.
2 | Numero de devanados.
3 | Grupo de conexión.
4 | Niveles de tensión nominal.
5 | Impedancia de secuencia positiva y secuencia cero (o voltajes de corto circuito).
6 | Pérdidas en el cobre o relación aproximada X/R.
7 | Información sobre el cambiador de tomas de transformador (si se cuenta con el mismo).
7.1 | Tamaño del paso de cada posición del cambiador de tomas (TAP) del transformador.
7.2 | Posición neutra máxima y mínima del cambiador de tomas.
7.3 | Ubicación (devanado) donde se conecta en cambiador de tomas.
7.4 | Indicar si cambiador de tomas opera bajo carga y con regulación automática.
TABLA 2. ESPECIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE LÍNEA DE CONEXIÓN Y CABLEADO PRINCIPAL
ÍTEM | DATO | VALOR | UNIDAD
1 | Longitud.
2 | Tipo (cable subterráneo o línea aérea).
3 | Calibre.
4 | Resistencia de secuencia positiva.
5 | Reactancia de secuencia positiva.
6 | Resistencia de secuencia negativa.
7 | Reactancia de secuencia negativa.
TABLA 3. ESPECIFICACIÓN DE PARÁMETROS GENERADORES
ÍTEM | DATO | VALOR | UNIDAD
1 | Fuente de energía (hidráulica, térmica, entre otras).
2 | Tipo de generador (asíncrono, síncrono).
3 | Datos de placa: Capacidad, frecuencia, tensión nominal.
4 | Datos para modelo:
4.1 | Potencia aparente nominal.
4.2 | Potencia activa nominal.
4.3 | Máxima generación activa.
4.4 | Mínima generación activa.
4.5 | Máxima generación reactiva.
4.6 | Mínima generación reactiva.
4.7 | Reactancia sincrónica de eje directo – Xd.
4.8 | Reactancia transitoria de eje directo - Xd'.
4.9 | Reactancia sub transitoria de eje directo - Xd''.
4.1 | Reactancia de secuencia negativa - X(2).
4.11 | Reactancia de secuencia cero - X(0).
4.12 | Resistencia del estator – R.
4.13 | Reactancia característica – Xc.
4.14 | Reactancia de dispersión del estator – Xl.
4.15 | Reactancia sincrónica de eje en cuadratura – Xq.
4.16 | Reactancia sub transitoria de eje en cuadratura - Xq''.
4.17 | Inercia – H.
4.18 | Constante de tiempo transitoria de circuito abierto de eje directo - Tdo'.
4.19 | Constante de tiempo sub transitoria de circuito abierto de eje directo - Tdo''.
4.2 | Constante de tiempo sub transitoria de circuito abierto de eje en cuadratura - Tqo''.
TABLA 4. ESPECIFICACIÓN DE PARÁMETROS UNIDADES DE GENERACIÓN SOLARES
ÍTEM | DATO | VALOR | UNIDAD
1 | Fuente primaria de energía (solar o eólica).
2 | Numero de inversores,/aerogeneradores, fabricante y modelo
3 | Datos de entrada/lado DC (solar):
3.1 | Tensión de arranque.
3.2 | Máxima tensión y corriente de entrada.
3.3 | Tensión y corriente de entrada nominal.
3.4 | Máxima corriente de cortocircuito de los paneles solares.
4 | Datos de salida/lado AC (solar o eólica):
4.1 | Potencia de salida nominal.
4.2 | Máxima potencia de salida.
4.3 | Tensión de red nominal.
4.4 | Rango de tolerancia a desviaciones con respecto a la tensión nominal AC.
4.5 | Máxima corriente de salida con Voltaje Nominal-Vnom.
4.6 | Máxima corriente de salida durante fallas.
4.7 | Frecuencia de salida nominal y rango de frecuencia tolerado.
4.8 | Capacidad para aportar potencia reactiva (Curvas PQ o rango factor de potencia en el que se puede operar).
4.9 | Dispositivos de protección integrados.
TABLA 5. ESPECIFICACIÓN DE PARÁMETROS EQUIPOS ADICIONALES
ÍTEM | DATO | VALOR | UNIDAD
1 | Indicar si se cuenta con control central de planta (PPC).
2 | Indicar si se cuenta con algún tipo de compensación reactiva (bancos de condensadores o reactores) y su capacidad.
3 | Información sobre cualquier otro tipo de equipo que se considere relevante reportar.